Znak sprawy: RSSA.271.3.2014

„Zakup agregatu prądotwórczego o mocy 42 KVA wraz z przyczepą dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławsku”
Znak sprawy: RSSA.271.3.2015
„Zakup agregatu prądotwórczego o mocy 42 KVA wraz z przyczepą dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławsku”

Załącznik nr 1 do SIWZ
Pieczęć firmowa Wykonawcy
Formularz oferty
Gmina Sławno
ul. M. Curie - Skłodowskiej 9 

76-100 Sławno                                             

OFERTA
Odpowiadając na ogłoszenie dotyczące przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup agregatu prądotwórczego o mocy 42 KVA wraz z przyczepą dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławsku” oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:
Wartość netto zamówienia: ………………………………….. zł,
VAT  -  ……….. %: …………….… zł,
Wartość brutto zamówienia: ………………………………….. zł,
Słownie: ………………………………………………………………………………………

Okres gwarancji ………………... miesięcy.

*Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia w tym podatek VAT.
Nazwa i adres podmiotu składającego ofertę:

......................................................................................................................................................

NIP .......................................................   REGON ....................................................................

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:

......................................................................................................................................................
Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:
......................................................................................................................................................
Numer telefonu:  ........................................................................................................................

Numer faksu: .............................................................................................................................
e-mail ..........................................................................................................................................
1. Kwota przedstawiona w ofercie została określona na podstawie projektu budowlanego i zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

2. Oświadczamy, że:

1) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń,

2) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.

3) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego,

4) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

3. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy 
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

4. Oferta została złożona na …………………….. stronach.

5. Do oferty dołączono (należy dołączyć dokumenty w kolejności wskazanej 
w Rozdziale XV. pkt. 9 SIWZ) :

· ……………………………………………………………….,

· ……………………………………………………………….,

· ……………………………………………………………….,

· ……………………………………………………………….,

· ……………………………………………………………….,

· ……………………………………………………………….,

· ……………………………………………………………….,

..............................., dn. .........................
               ...............................................................
Podpis/-y osób uprawnionych do  składania świadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka imienna / pieczątki
Załącznik nr 2 do SIWZ
Wykaz wykonanych dostaw
Nazwa  Wykonawcy ....................................................................................................................
Adres  Wykonawcy ….................................................................................................................

Numer telefonu   ............................................. Numer fax ..........................................................

Wykaz wykonania min. dwóch dostaw agregatu prądotwórczego.

	Lp.
	Nazwa zamówienia
	Całkowita

wartość  brutto

usługi w PLN
	Termin  realizacji usługi
	Nazwa Zamawiającego, adres, telefon, osoba do kontaktu



	
	
	
	Data

rozpoczęcia
	Data

zakończenia
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	


..............................., dn. .........................
           ...................................................................

Podpis/-y osób uprawnionych do  składania świadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka imienna / pieczątki
Załącznik nr 3 do SIWZ
Wykaz prac powierzonych podwykonawcom

Nazwa  Wykonawcy ....................................................................................................................

Adres  Wykonawcy …..................................................................................................................

Numer telefonu ............................................... Numer fax ..........................................................

	Lp.
	Opis i zakres robót przewidzianych do realizacji przez podwykonawców

	
	


..............................., dn. .........................
           ...................................................................

Podpis/-y osób uprawnionych do  składania świadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka imienna / pieczątki
Załącznik Nr 5 do SIWZ
Nazwa wykonawcy ......................................................................................................................
Adres wykonawcy ........................................................................................................................
O Ś W I A D C Z E N I E
Niniejszym oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, pn.:
„Zakup agregatu prądotwórczego o mocy 42 KVA wraz z przyczepą 
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławsku”
1. Posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia.
2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.).
Ponadto oświadczamy, że:

1. Zapoznaliśmy się z warunkami realizacji zamówienia publicznego oraz przyjmujemy       je do realizacji bez zastrzeżeń.
2. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),                 nie wnosimy do niej uwag ani zastrzeżeń
3. Zapoznaliśmy się z formularzem projektu umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ)                    i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.
4. Zdobyliśmy wszelkich możliwych informacji w celu należytego przygotowania oferty, w tym określenia ceny naszej oferty.
5. Udzielimy wszelkich możliwych wyjaśnień dotyczących złożonej przez nas oferty.
...........................................................
Podpis/-y osób uprawnionych do  składania świadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka imienna / pieczątki
Miejscowość i data: ........................................
                                                                              Załącznik Nr 6 do SIWZ
  ……………………………………………………………..

 (pieczęć adresowa firmy wykonawcy)

SPECYFIKACJA AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO WRAZ Z PRZYCZEPĄ

	Lp.
	WYMAGANIA  ZAMAWIAJĄCEGO
	OFEROWANE PARAMERTY

POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

	I.
	WYMAGANIA PODSTAWOWE
	

	1.1
	Agregat prądotwórczy:

- silnik wysokoprężny, czterosuwowy, chłodzony cieczą,

- instalacja 12 V,

- chłodnica z wentylatorem, filtr z separatorem wody,

- mechaniczny regulator, suchy filtr powietrza,

- osłony termiczne i osłony wentylatora, 

- osłony elementów ruchomych.
	

	1.2
	Alternator – stopień ochrony IP 23,

- klasa izolacji H.
	

	1.3
	System elektryczny:

- panel sterowania (zgodny z konfiguracją) i wyłącznikiem awaryjnym,

- 4 polowy wyłącznik główny,

- panel sterowania z uziemieniem, 

- prostownik bateryjny (standard z panelem automatycznym),

- podgrzewacz bloku silnika (standard z panelem automatycznym),

- alternator – prostownik z uziemieniem,

- bateria rozruchowa z podłączeniem do silnika,

- wyjście do uziemienia.
	

	1.4
	Wersja wyciszona:

- rama stalowa,

- pompa opróżniania miski olejowej,

- tłumik drgań,

- rama zintegrowana ze zbiornikiem paliwa,

- czujnik poziomu paliwa,

- wyłącznik awaryjny,

- obudowa dźwiękochłonna ze stali wysokogatunkowej, duża wytrzymałość mechaniczna,

- niski poziom hałasu, wyciszenie wysokogatunkową wełną mineralną,

- malowanie proszkowe,

- zawór do spuszczania paliwa,

- stały tłumik wydechu,

- moc agregatu – 42 KVA,

- prędkość obrotowa 1500 r. p. m.,

- standardowe napięcie 400 V,

- standardowe napięcie 230 – 230/132 – 400/230 V.
	

	II
	PRZYCZEPA POD AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY
	

	2.1
	Konstrukcja przyczepy stalowa – cynowana ogniowo, dwuosiowa z urządzeniem najazdowym z zaczepem do samochodu ciężarowego – pożarniczego,  przystosowana do przewozu agregatu prądotwórczego opisanego wyżej.
	

	III
	WYMAGANIA OGÓLNE
	

	3.1
	Agregat oraz przyczepa musi posiadać aktualnie obowiązujące certyfikaty, homologacje i spełniać określone normy zgodne z obowiązującymi przepisami.
	

	3.2
	Gwarancja na agregat prądotwórczy i przyczepę min. 36 miesięcy.
	


Oświadczam, że oferowane urządzenie i pojazd spełnia wszystkie powyższe parametry. 

………………….. dnia…………                                          …….………….……………………………………

Podpis/-y osób uprawnionych do  składania świadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka imienna / pieczątki
Załącznik nr 7 do SIWZ
Nazwa wykonawcy.......................................................................................................................
Adres wykonawcy.........................................................................................................................
O Ś W I A D C Z E N I E
o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, składane w trybie    art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych
Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup agregatu prądotwórczego o mocy 42 KVA wraz z przyczepą dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławsku” przedkładam/my informację o:
1) przynależności do grupy kapitałowej:*
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2) braku przynależności do grupy kapitałowej*
……………………………………………
           (podpis osób/y uprawnionych/ej do składania

             oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
……………………dnia ………………………………. r.
* niepotrzebne skreślić
Uwaga!
W przypadku złożenia oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej Wykonawca obligatoryjnie zobowiązany jest załączyć do oferty wykaz podmiotów należących do grupy kapitałowej do której przynależy.
6


